ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La estación “AE-PLC-CPI” incluye los siguientes elementos:

Mesa con ruedas con freno montada con perfiles de aluminio.

Panel eléctrico:

Interruptor magneto térmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Panel de control: Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Indicador luminoso de 3 colores para indicar el estado del equipo.

Proceso:

Depósito.

Acumulador de agua.

Sistema de tubos enchufable.

Bomba.

Válvula posicionadora.

Válvula de bola de 2 vías con actuador giratorio neumático y detección de la posición final de doble efecto.

Elemento calefactor.

Sensor inductivo.

Sensor capacitivo.

Interruptor de flotador.

Sensor de ultrasonidos.

Sensor de infrarrojos.

Sensor de temperatura PT100.

Presostato.

Modulo I/O Remotas.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

-Dimensiones: 3500 x 2000 x 1500 mm aprox.  -Peso: 150 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Puesta en marcha de un sistema complejo de control de procesos.

2.- Principio de funcionamiento de sensores: inductivos, capacitivos, ultrasonidos e infrarrojos.

3.- Principio de funcionamiento de actuadores: bomba y válvula posicionadora.

Con Controlador Programable PLC (Unidad Base):

4.- Estructura de un programa PLC.

5.- Programación y utilización de señales digitales y analógicas.

6.- Programación de diferentes modos de funcionamiento.

7.- Programación de ramificaciones alternativas (Grafcet).

8.- Comunicación I/O ampliadas con módulos remotos.

9.- Optimización de tiempos y respuestas. Programación de un controlador de nivel PID mediante PLC.

10.- Optimización de tiempos y respuestas. Programación de un controlador de caudal PID mediante PLC.

11.- Optimización de tiempos y respuestas. Programación de un controlador de temperatura PID mediante PLC.

12.- Optimización de tiempos y respuestas. Programación de un controlador de presión PID mediante PLC.

Opcional

AE-PLC-CPI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.